ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЯЗЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ВЯЗЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2024 № 20

д.Погостище

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения «Вязьевская волость» и на прилегающих к ним территориям

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Вязьевская волость», Администрация сельского поселения «Вязьевская волость» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Вязьевская волость» (приложение №1).

2. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения «Вязьевская волость (приложение №2).

# 3. Проводить ежегодно проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Вязьевская волость», результаты проверки оформлять актом (приложение №3).

4. Администрации сельского поселения «Вязьевская волость», имеющей источники наружного противопожарного водоснабжения:

4.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

4.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями.

4.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

5. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения «Вязьевская волость» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Вязьевская волость» А.Д.Дубрянин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
 сельского поселения «Вязьевская волость»

 от 17.05.2024 № 20

 **ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного
водоснабжения на территории сельского поселения «Вязьевская волость»**

**1. Общие положения**
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Вязьевская волость» и обязательны для исполнения.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Вязьевская волость» и организация на территории, которой находится водоисточник.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.
2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**3.1. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.2. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

**4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы сельского поселения «Вязьевская волость» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения «Вязьевская волость», органа государственного пожарного надзора, пожарной части, организации на территории которой находится водоисточник.
4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
**5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
- при необходимости обеспечить наличие проруби на открытых водоисточниках.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
 сельского поселения «Вязьевская волость»

 от 17.05.2024 № 20

# Перечень

# пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения «Вязьевская волость»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вид водоисточника** | **Адрес**  | **Ведомственная принадлежность** |
| 1. | Пожарный водоем | **д.Вязье,** устье реки Шелонь в 150 м от д.Вязье | Администрация сельского поселения «Вязьевская волость» |
| 2. | Пожарный водоем | **д.Погостище,** ул.Новая2 закрытых пожарных водоема |
| 3. | Пожарный водоем | **д.Красные Горки**, открытый пожарный водоем в парке д.Красные Горки, пруд |  |
| 4. | Пожарный водоем | **д.Сосонка,** Открытый пожарный водоем, возле мех.мастерской ИП «Николаев» |  |
| 5. | Пожарный водоем | **д.Городовик** Закрытый пожарный водоем, д.Городовик, ул.Торфяников, возле д.№ 5 |
| 6. | Пожарный водоем | **д.Чернецово** Открытый пожарный водоем в устье ручья «Шутковский» |

Приложение №3
к постановлению Администрации
 сельского поселения «Вязьевская волость»
от 17.05.2024 №20

АКТ
проверки технического состояния противопожарного водоема
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПСЧ №12 п.Дедовичи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(фамилия, должность)
с одной стороны и представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование должность, фамилия) с другой стороны составили настоящий акт в том, что в период с "\_\_" \_\_\_\_\_\_ по "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. произведена проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
Всего проверено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(количество ПВ)

Из них неисправны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются конкретные виды неисправностей)

Подписи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_